## Form_of_teh-fin
OFERTANT
Operator economic: S.C. ..........................
CUI:...........................................................
Nr. ONRC: .................................................
Tel./Fax:....................................................
Cont trezorerie:.........................................
Deschis la: Trezoreria................................
Persoana desemnată pentru relația cu MF:..............................
Telefon mobil:....................................................
Formular Ofertă Tehnico-Financiară
2024_A1_051_Servicii de verificare tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale și coșerit
Către,
MINISTERUL FINANŢELOR
Bucureşti, Bdul.Libertății, nr. 16, sector 5
1. Examinând Scrisoarea de intenție și având în vedere Specificațiile tehnice publicate, subsemnatul, reprezentant al ofertantului, ne oferim să prestăm serviciile solicitate la prețurile ofertate, după cum urmează:
Nr. crt | Servicii solicitate/ Cerințe minime | Cantitate | Mod de îndeplinire |  | Preţ unitar lei fără TVA | Valoare Totală
|  |  | DA/NU | Observații
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(2*5)
1 | Servicii de verificare tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale și coșerit aferente sediului Ministerului Finanțelor, situat în b-dul Mircea Vodă, nr. 44, tronson II, București
1.1 | Mentenanță | 1 |  |  |  | 0
1.2 | Reparații | 1 |  |  |  | 0
Prestarea serviciilor de verificare tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale și coșerit aferente sediului Ministerului Finanțelor situat b-dul Mircea Vodă, nr. 44, tronson II, București, vor fi realizate de un operator economic autorizat de către ANRE pentru verificarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, deținător de autorizație tip EDIB.
Prestatorul are obligația să efectueze verificarea tehnică a instalației de alimentare cu gaze naturale și coșerit, cu respectarea prevederilor Ordinului nr.179/16.12.2015.
Toate serviciile ce fac obiectul acestei achiziții se vor presta într-un termen de 15 zile de la transmiterea comenzii ferme din partea Ministerului Finanțelor.
După efectuarea verificării tehnice a instalației de gaze naturale, prestatorul are obligația să înscrie, corect și complet, datele în Fișa de evidență; aceasta se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Prestatorul are obligația de asigura piesele necesare precum și montarea acestora. Pentru piese montate prestatorul va prezenta o garanție de minimum 6 luni. Prețul pieselor nu poate fi mai mare de 10 % decât cel practicat de importatorul/furnizorul de la care au fost achiziționate de către prestator. Prestatorul va furniza și o dovadă în acest sens.
Recepția serviciilor de verificare tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale și de coșerit se va efectua în baza unui proces verbal de recepție, semnat de reprezentanții ambelor părți.
Personalul tehnic care execută serviciile de verificare a instalației de utilizare a gazelor naturale, trebuie să fie autorizat în domeniul gazelor naturale și să dețină experiență minimum 1 an.
Prestatorul va emite factură în sistemul Ro-eFactura pentru serviciile prestate. Factura va avea menționat numărul comenzii ferme. Factura va fi emisă după semnarea de către beneficiar a procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă, acceptat, după prestare. Plata se va efectua în lei, în contul prestatorului, în baza facturii fiscale emise în sistemul Ro-eFactura, potrivit prevederilor OUG nr. 120/2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2022, însoțită de procesul-verbal de recepție și de certificatul/cetificatele de garanție.
Total (lei fără TVA) | [5 empty] | 0
Total TVA | [5 empty] | 0
TOTAL (lei cu TVA) | [5 empty] | 0
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Scrisoarea de intenție și în Specificațiile tehnice;
3. Oferta este valabilă |  |  | ZILE | (nu mai putin de 30 de zile)
4. Alături de oferta de bază nu depunem ofertă alternativă.
5. Alte informații (dacă este cazul):
Data | ....../......../2024
Reprezentant împuternicit .......................... (nume şi prenume)*)
…....................... (semnătură autorizată)
*) Formularul se va transmite atât în format .pdf (asumat de reprezentantul ofertantului prin semnarea acestuia) cât și în format editabil.