## Form_of_teh-fin
OFERTANT
Operator economic: S.C. ..........................
CUI:...........................................................
Nr. ONRC: .................................................
Sediul:.......................................................
Tel./Fax:....................................................
Cont trezorerie:.........................................
Deschis la: Trezoreria................................
Formular Ofertă Tehnico-Financiară
2021_090_AD Lucrări de preluare a consumatorilor electrici din camerele 601A, 602, 605 și 806A pe instalația electrică vitali - sediu Ministerul Finanțelor, Bd. Libertății nr. 16, Sector 5, București
Către,
MINISTERUL FINANŢELOR
Bucureşti, Bdul.Libertății nr. 16, sector 5
1. Examinând Scrisoarea de intenție și având în vedere proiectul electric publicat, subsemnatul, reprezentant al ofertantului, ne oferim să executăm lucrările/operațiunile solicitate la prețurile ofertate, după cum urmează:
Nr. crt | Lucrări/ Operațiuni solicitate | Cerințe minime | UM | Cantitate | Mod de îndeplinire |  | Preţ unitar lei fără TVA | Valoare lei fără TVA
[5 empty] | DA/NU | Cod produs ofertat/Observații
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(4*7)
A | MATERIALE
1 | Dispozitive de protectie magnetotermice cu diferențial TD Vitali Et1 |  | buc | 12 |  |  |  | 0
2 | Distribuitor Linergy |  | buc | 1 |  |  |  | 0
3 | Separator 40 A |  | buc | 1 |  |  |  | 0
4 | Dispozitiv de protectie C32A/ 4P |  | buc | 1 |  |  |  | 0
5 | Dispozitiv de protectie C16A/ 4P |  | buc | 1
6 | Distribuitor Linergy |  | buc | 2 |  |  |  | 0
7 | Separator 40 A |  | buc | 2 |  |  |  | 0
8 | Cablu MCCG 4 X 25mm2 |  | m | 25 |  |  |  | 0
9 | Cablu MCCG 4 X 6mm2 |  | m | 60 |  |  |  | 0
10 | Cablu MCCG 4 X 2.5mm2 |  | m | 50 |  |  |  | 0
11 | Material mărunt: canalete, dibluri, MYF 2.5 mm2 cablare interioară tablouri, reglete șir de conexiune, etc |  | buc | 1 |  |  |  | 0
B | MANOPERA
1 | Montaj canal cablu de 80 mm |  | ml | 70 |  |  |  | 0
2 | Montaj cablu de 3 x 2.5 mm |  | ml | 50 |  |  |  | 0
3 | Montaj cablu de 4 x 6 mm |  | ml | 60 |  |  |  | 0
4 | Montaj cablu de 4 x 25 mm |  | ml | 40 |  |  |  | 0
5 | Legat și montaj doză PT |  | buc | 1 |  |  |  | 0
6 | Conexiune în tablou VITALI |  | buc | 1 |  |  |  | 0
7 | Conexiune dispozitive diferențial |  | buc | 10 |  |  |  | 0
8 | Demontare canal existent IL 20mm |  | ml | 40 |  |  |  | 0
Total (lei fără TVA) | [7 empty] | 0
Total TVA | [7 empty] | 0
TOTAL (lei cu TVA) | [7 empty] | 0
CERINȚE MINIME |  |  |  |  | DA/NU | Observații
1 | Prestatorul asigură minim: | Personal calificat/specializat și scule/instrumente de lucru
Realizarea la timp a activităților și a sarcinilor stabilite;
Prestarea activităților în conformitate cu cerințele solicitate
Colaborarea cu personalul Beneficiarului.
|  | Documente solicitate: a) copie atestat A.N.R.E. valabil al operatorului economic; b) copia autorizaţiei A.N.R.E. electrician minim IIB; c) orice alt document nespecificat și necesar conform prevederilor legale. |  |  |  | ofertantul va anexe documentele solicitate
Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru prestarea activităților
2 | Activități solicitate: | Executantul trebuie să respecte normele tehnice prevăzute în documentul Normativ I7/2011
Cablarea dintre dispozitivele de protecție și regletele șir de conexiune din tablourile electrice se va realiza cu conductoare MYF de 2,5 mm, prin canalele pieptane de tablou. În caz că este necesară realizarea unor trasee noi de cabluri electrice în interiorul tablourilor electrice, se vor monta canale suplimentare pentru conductoarele electrice respective, într-un mod estetic și funcțional.
Circuitele electrice vor fi pozate aparent, fiind constituite din conductoare de tip MCCG, acestea vor fi amplasate în canalete, traseele fiind numai orizontale și verticale.
Traversarea circuitelor electrice prin pereți de cărămidă, pereți de beton, planșee de beton se va realiza prin intermediul tuburilor de trecere din PVC.
Capetele conductoarelor multifilare vor fi sertizate și asignate conform formatului prezentat în proiectul ELCOMEX.
Montarea dispozitivului de protecție trifazic se va realiza pe șina DIN în tabloul electric VITALI de la etajul 1.
Dispozitivele de protecție vor fi asignate conform formatului prezentat în proiectul ELCOMEX.
Dispozitivele de protecție recomandate sunt cele de la firma EATON (fostul Moller) cu caracteristici electrice de protecție magnetotermice cu diferențial pentru fiecare coloană electrică în parte, de tip PKPM2, cod de fabricație PKPM2-16/2/B/003 1116000.
Regletele șir de interconexiune dintre capetele conductoarelor electrice care vor realiza legătura dintre tablourile NEVITALI - ET6 cu tabloul electric VITALI - ET1, recomandare tip WAGO.
3 | Programul de lucru | Programul de lucru este de luni până vineri (se stabilește de comun acord cu beneficiarul), iar accesul la punctele de lucru se face în baza unui tabel de acces, aprobat de beneficiar, care să cuprindă datele de identificare ale personalului muncitor.
4 | Protecția muncii | Operatorii economici trebuie să își asume regulile de protecție a muncii, în conformitate cu legislația în vigoare și să prezinte în cadrul ofertei tehnice modul de organizare al activității S.S.M. pentru lucrările care urmează a se executa, precum și măsurile obligatorii luate pentru prevenirea riscurilor de accidentare și îmbolnăvirii profesionale.
5 | Vizitarea amplasamentului | La solicitarea operatorilor economici interesați, se poate efectua vizionarea la sediul Ministerului Finantelor din Bd. Libertãții nr. 16, sector 5, de luni pânã joi în intervalul orar 09°° – 16°° și vineri între orele 09°° – 13°°
6 | Termen de execuție al lucrărilor | Termenul de execuție al lucrărilor este de 10 zile lucrătoare de la solicitarea beneficiarului. |  |  |  | ofertantul va menționa termenul de execuție
7 | Garanția | Propunerea tehnică trebuie să conțină atât termenul de garanție acordat pentru echipamente cât și pentru lucrările executate. Termenul de garanție acordat pentru echipamente cât și pentru lucrările executate este de minimum 24 luni. |  |  |  | ofertantul va mentiona garanția acordată
8 | Recepția lucrărilor | În Procesul-verbal de recepţie, se confirmă efectuarea lucrărilor de către prestator prin punerea în funcțiune a echipamentului prin semnarea la beneficiar de către utilizatorii echipamentelor.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executăm lucrările/operațiunile în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprine în proiectul anexat;
3. Oferta este valabilă |  |  |  |  | ZILE | (nu mai putin de 30 de zile)
4. Alături de oferta de bază nu depunem ofertă alternativă.
5. Alte informații (dacă este cazul):
Data | ....../......../2021
Reprezentant împuternicit .......................... (nume şi prenume)*)
…....................... (semnătură autorizată)
*) Formularul se va transmite atât în format .pdf (asumat de reprezentantul ofertantului prin semnarea acestuia) cât și în format editabil.