## Form_of_teh
OFERTANT
S.C. ..........................
Formular Ofertă Tehnică
2021_013_AD Achiziția de servicii de mentenanță la tablourile electrice care deservesc sediul Ministerului Finanțelor din București, b-dul Libertății, nr. 16, sector 5
Către,
MINISTERUL FINANŢELOR
Bucureşti, Bdul.Libertății, nr. 16, sector 5
1. Examinând Scrisoarea de intenție și având în vedere Specificațiile tehnice publicate, subsemnatul ......................................, reprezentant al ofertantului, ne oferim să prestăm serviciile solicitate, după cum urmează:
Nr. crt | Servicii solicitate/ Cerințe minime | Mod de îndeplinire
|  | DA/NU | Observații
0 | 1 | 2 | 3
1 | Servicii de întreținere
1.1 | Verificarea funcționalității tablourilor electrice
1.2 | Verificarea funcționalității sursei neîntreruptibile
1.3 | Examinarea circuitelor din tablourile electrice pentru eventuale semne de supraîncălziri, întreruperi de circulație sau alte tipuri de defecțiuni
1.4 | Verificarea modului de funcționare a siguranțelor
1.5 | Verificarea și curățarea aparaturii, a contactelor, etc.
1.6 | Verificări PRAM care se vor face cu un aparat special, (verificat metrologic), de două ori pe an ( o dată pe timp uscat și o dată pe timp umed), cu emiterea de buletine recunoscute de Protecția Muncii, Protecția Consumatorilor și Inspectoratul pentru Situații de Urgență atât pentru instalația de împământare cât și pentru paratrăsnete
1.7 | Eliberarea de rapoarte de încercări pentru instalațiile și echipamentele verificate.
1.8 | Raport de service semestrial.
2 | Servicii de reparații
2.1 | Operații de diagnosticare
2.2 | Manopera de reparații (tariful orar nu va depași 42 lei/oră fără TVA) |  | ofertantul va preciza tariful/oră pentru manoperă (lei fără TVA)
2.3 | Înlocuirea pieselor de schimb inclusiv valoarea acestora.
2.4 | Testarea și punerea în exploatare.
2.5 | Deviz de reparaţii transmis către beneficiar în termen de maxim 24 de ore |  | ofertantul va preciza termenul maxim de prezentare a devizului de reparații
2.6 | Timpul de intervenţie de la sesizarea prestatorului până la iniţierea intervenţiei propriu-zise: maxim 4 ore, cu specificaţia că situaţia de nefuncţionalitate a echipamentului să se rezolve în ziua sesizării |  | ofertantul va preciza timpul de intervenție
2.7 | După efectuarea reparaţiei se va întocmi Procesul verbal de recepţie semnat de ambele părţi, respectiv din partea reprezentantului MFP, iar din partea prestatorului reprezentantul acestuia
2.8 | Deţinerea unui stoc minim de piese necesare remedierii oricărei defecțiuni, nefiind permisă invocarea lipsei pieselor de schimb
2.9 | Reparațiile solicitate de beneficiar se facturează în baza tarifelor prestatorului de servicii și prețurilor de schimb/consumabilelor.
2.10 | Serviciile de întreținere semestrială se vor efectua în timpul programului de lucru al beneficiarului, respectiv în zilele cuprinse în intervalul luni-joi, între orele 8³° - 17°°, vineri între orele 830 – 1430
2.11 | Prestatorul de servicii va asigura disponibilitatea intervenirii în caz de urgenţă şi în afara programului normal de lucru al beneficiarului. , În acest sens se impune ca Prestatorul să dispună de o linie telefonică tip „Call center – 24/7” și de personal disponibil acestui tip de intervenție
2.12 | Cheltuielile de deplasare cad în sarcina prestatorului de servicii.
2.13 | Contravaloarea accesoriilor şi pieselor de schimb înlocuite vor fi facturate de către prestator şi respectiv achitată de către beneficiar după livrarea, montarea, testarea şi punerea acestora în exploatare curentă – conform Procesului – verbal de recepţie.
2.14 | Prestatorul se obligă să aplice un adaos comercial de maxim 10% peste prețul pieselor de schimb practicat de importatorul direct și să prezinte documente justificative în acest sens.
2.15 | Plata facturilor se va realiza pe baza Notelor de constatare, a Proceselor Verbale şi a Devizelor de reparaţie acceptate.
2.16 | Prestatorul va factura numai contravaloarea piesei, manopera de montaj fiind inclusă în prețul contractului.
2.17 | Pentru reparațiile efectuate prestatorul va acorda minimum 12 luni garanție pentru manoperă și minimum 24 de luni la piesele înlocuite. |  | ofertantul va preciza garanția acordată pentru serviciile de reparații și piesele înlocuite
2.18 | Pentru piesele înlocuite se vor prezenta certificate de calitate, Piesele vor fi noi, originale sau compatibile, certificate de producător.
2.19 | Prestatorul va prezenta pentru personalul propus autorizații emise de ANRE pentru instalații de medie tensiune și certificate/ atestate de calificare în automatizări la nivelul de complexitate a instalației supuse mentenanței. |  | ofertantul va prezenta documente justificative privind îndeplinira cerinței minime
2.20 | Prestatorul prin personalul utilizat nu va aduce modificări instalației electrice, iar dacă acestea se dovedesc a fi necesare, va solicita acordul beneficiarului și îșî va asuma modificarea/ completarea schemelor electrice și va obține avizele/autorizațiile necesare, dacă este cazul.
2.21 | În vederea evitării copierii sau înstrăinării documentației tehnice a echipamentelor supuse serviciilor de mentenanță, Prestatorul va avea acces la aceasta doar în incinta sediului MF. În acest sens prestatorul va semna un acord de confidențialitate a informațiilor pe care le obține de la beneficiar.
2.22 | Pentru echipamentele la care legislația o impune, prestatorul va completa la zi cărțile de service/revizii periodice.
2.23 | Personalul operatorului economic este supus normelor de protecţia muncii impuse la sediul autorităţii contractante, prestatorul asigurându-se pentru toate riscurile ce ar putea să apară privind personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările. Instruirea din punct de vedere al normelor de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI) şi protecţia muncii (PM) a personalului executant, precum şi supravegherea respectării acestor norme, cad în sarcina exclusivă a executantului. Completarea și depunerea declarației privind respectarea condițiilor specifice de muncă și protecție a muncii potrivit art. 51 din Legea nr.98/2016
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Scrisoarea de intenție și în Specificațiile tehnice;
3. Oferta este valabilă |  |  | (nu mai putin de 60 de zile)
4. Alături de oferta de bază nu depunem ofertă alternativă.
5. Alte informații (dacă este cazul):
Data | ....../......../2021
Reprezentant împuternicit .......................... (nume şi prenume)*)
…....................... (semnătură autorizată)
*) Formularul se va transmite atât în format .pdf (asumat de reprezentantul ofertantului prin semnarea acestuia) cât și în format editabil.