## Form_of_teh
OFERTANT
S.C. ..........................
Formular Ofertă Tehnică
2022_A1_043 Servicii de verificare tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale pentru sediul Ministerului Finanțelor situat în bd. Mircea Vodă nr. 44, tronson II, București
Către,
MINISTERUL FINANŢELOR
Bucureşti, Bdul.Libertății, nr. 16, sector 5
1. Examinând Scrisoarea de intenție și având în vedere Specificațiile tehnice publicate, subsemnatul, reprezentant al ofertantului, ne oferim să prestăm serviciile solicitate, după cum urmează:
Nr. crt | Servicii solicitate/ Cerințe minime | Mod de îndeplinire
|  | DA/NU | Observații
0 | 1 | 2 | 3
1 | Servicii de revizie tehnică
1.1 | În conformitate cu legislația în vigoare, efectuarea verificării va fi făcută de un operator autorizat de către ANRE pentru verificarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, deținător de autorizație tip EDIB. Verificarea celor 2 cazane BONGIOANNI – 2 puncte de ardere - Putere foc/cazan: 262,0-157,2 kw - Putere utilă nominală/cazan: 236,0-144,6 kw. |  | Ofertantul va preciza datele autorizatiei ANRE și va atașa documentul justificativ.
1.2 | Prestatorul are obligația să efectueze verificarea tehnică a instalației de gaze naturale, cu respectarea prevederilor Ordinului nr.179/16.12.2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.
1.3 | După efectuarea verificării tehnice a instalației de gaze naturale, prestatorul are obligația să înscrie, corect și complet, datele în Fișa de evidență; aceasta se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. |  | În această rubrică se va menționa personalul propus pentru implementarea contractului, iar anexat ofertei vor fi transmise copii după documentele justificative.
1.4 | Personalul tehnic care execută serviciile de verificare a instalației de utilizare a gazelor naturale, trebuie să aibă experiență de minim 1 an și legitimație de instalator autorizat în domeniul gazelor naturale.
2 | Eventuale remedieri (refacere etanșări, fixare conducte, etc)
3 | Recepția lucrărilor de verificare tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale se va efectua în baza unui proces verbal de recepție, semnat de reprezentanții ambelor părți.
4 | Serviciile de verificare tehnică a instalației de gaze naturale vor fi prestate în maximum 15 zile de la transmiterea comenzii ferme din partea Ministerului Finanțelor.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Scrisoarea de intenție și în Specificațiile tehnice;
3. Oferta este valabilă |  |  | (nu mai putin de 30 de zile)
4. Alături de oferta de bază nu depunem ofertă alternativă.
5. Alte informații (dacă este cazul):
Data | ....../......../2022
Reprezentant împuternicit .......................... (nume şi prenume)*)
…....................... (semnătură autorizată)
*) Formularul se va transmite atât în format .pdf (asumat de reprezentantul ofertantului prin semnarea acestuia) cât și în format editabil.