## Form_of_teh
OFERTANT
S.C. ..........................
Formular Ofertă Tehnică
2022_A1_017_Servicii de întreținere și reparații sistem de supraveghere video – sediu central MF
Către,
MINISTERUL FINANŢELOR
Bucureşti, Bdul.Libertății, nr. 16, sector 5
1. Examinând Scrisoarea de intenție și având în vedere Specificațiile tehnice publicate, subsemnatul, reprezentant al ofertantului, ne oferim să prestăm serviciile solicitate, după cum urmează:
Nr. crt | Servicii solicitate/ Cerințe minime | Mod de îndeplinire
|  | DA/NU | Observații
0 | 1 | 2 | 3
1 | Servicii de întreținere pentru următoarele echipamente:
1.1 | Înregistrator video digital
1.2 | Cameră de exterior Day/night Hikvision
1.3 | Cameră de exterior Day/night Speed Dome
1.4 | Cameră de interior Hikvision
1.5 | Monitor LCD 32"
1.6 | UPS
1.7 | Switch 8 porturi
1.8 | Switch 16 porturi
2 | Întreținerea tehnică lunară va cuprinde minim următoarele operațiuni:
2.1 | Verificarea funcționării părților constituente ale sistemului de supraveghere video în toate regimurile de lucru, cu luarea măsurilor de remediere;
2.2 | Verificarea vizuală și testarea integrității componentelor sistemului de securitate;
2.3 | Focalizarea lentilelor camerelor de supraveghere, verificarea stării surselor de alimentare, curățarea de impurități a echipamentelor (carcase, lentile, etc.);
2.4 | Verificarea modului de instalare / poziționare, prindere și susținere a echipamentelor pe stâlpi, clădiri, pereți, rack-uri, incinte de protecție, cu luarea măsurilor de remediere;
2.5 | Verificarea stării tehnice a traseelor de cabluri, a switch-urilor, cu luarea măsurilor de remediere;
2.6 | Curățare registri și setări sistem de operare, optimizare și realizare setări suplimentare software, up-grade software, sistem operare si aplicatii software IP;
2.7 | Verificarea acumulatorilor/UPS-urilor si înlocuirea celor uzati;
2.8 | În urma întreținerii tehnice lunare, prestatorul va întocmi un proces verbal care va fi semnat atât de prestator cât și de beneficiar.
2.9 | Locațiile cu dispunerea tuturor echipamentelor sunt trecute în planșele desenate din proiectul sistemului - acestea vor fi puse la dispoziția ofertantului câștigător, având caracter confidential. »
3 | Serviciile de reparații:
3.1 | Reparații curente care vor consta în diagnosticarea defectelor apărute pe perioada derulării acordului-cadru și remedierea acestora fără ca aceasta să se efectueze în service-uri specializate (de exemplu înlocuirea carcasei unei camere video care s-a spart ca urmare a lovirii acesteia cu un obiect contondent)
3.2 | Reparații complexe care nu pot fi executate de către personalul prestatorului și în consecință acesta va apela la service-uri specializate; în această situație prestatorul are obligația de a înlocui echipamentul defect, cu altul funcțional, pe durata cât cel defect se află în service.
3.3 | Contravaloarea pieselor de schimb consumate in procesul de reparații se va suporta de către beneficiar, iar manopera este suportată de prestator în baza abonamentului lunar de întreținere.
3.4 | Prestatorul se obligă să aplice un adaos comercial de maxim 10% adăugat la prețul pieselor de schimb și să prezinte documente justificative în acest sens. |  | Se va preciza în mod clar adaosul comercial
3.5 | Prestatorul se obligă să intervină la cererea beneficiarului în termen de maxim 6 ore de la sesizarea beneficiarului pentru constatarea oricăror defecțiuni apărute în sistem. |  | Se va preciza în mod clar termenul
3.6 | Termenul de remediere a oricăror defecțiuni apărute în sistem este în funcție de gravitatea defectului și este cuprins între 4 și 24 de ore de la acceptarea de către beneficiar a devizului.
3.7 | Urmare solicitării emise de beneficiar, prestatorul se va deplasa în locația comunicată, va depista defecțiunea și va întocmi o Notă de constatare ce se va semna de către reprezentantul MF, care a solicitat remedierea acestuia.
3.8 | Prestatorul, în baza notei de constatare, va transmite beneficiarului în termen de 24 ore un deviz de reparații.
3.9 | Beneficiarul are obligația de a accepta/ refuza în maxim 24 ore devizul de reparații și de a îl transmite/ comunica prestatorului în vederea remedierii.
3.10 | După efectuarea reparației se va întocmi Procesul verbal de recepție semnat de ambele părți, respectiv din partea reprezentantului MF ce a sesizat defecțiunea, iar din partea prestatorului reprezentantul acestuia.
3.11 | Prestatorul are obligația de a deține un stoc minim de piese necesare remedierii în timp optim a sistemului, nefiind permisă invocarea lipsei pieselor de schimb.
3.12 | Prestatorul se obligă să acorde garanție de minim 6 luni pentru reparațiile efectuate, iar pentru echipamentele nou înlocuite se aplică termenele de garanție oferite de producător.
3.13 | Piesele de schimb defecte și echipamentele înlocuite vor rămâne în proprietatea beneficiarului.
3.14 | în situația în care, din vina prestatorului, se produc deteriorări ale echipamentelor în timpul intervenției (service, reparație,etc.), prestatorul este obligat să le remedieze pe cheltuiala sa. în acest caz, prestatorul va suporta inclusiv contravaloarea pieselor de schimb ce necesită a fi înlocuite.
3.15 | Prestatorul va asigura transportul personalului și materialelor pentru întreținere și reparații la sediile beneficiarului.
3.16 | Prestatorul este obligat ca înaintea începerii lucrărilor să anunțe responsabilul de contract despre începerea lucrării. în timpul prestării serviciului, personalul prestatorului este obligat să respecte normele de conduită în cadrul instituției.
3.17 | Personalul prestatorului este supus normelor de protecția muncii impuse la sediul beneficiarului, acesta asigurându-se pentru toate riscurile ce ar putea să apară privind personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările.
3.18 | Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de execuție utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului, inclusiv de respectarea normelor SSM și PSI-SU de către angajații executantului.
3.19 | Preluarea de către prestator a sezizărilor se va face printr-un serviciu de tip Help- Desk, care va fi disponibil pe durata contractului între orele 8OO-18°°.
3.20 | Prestatorul va asigura disponibilitatea intervenirii în caz de urgență și în afara programului normal de lucru al beneficiarului.
3.21 | In condițiile în care remedierea defecțiunilor necesita preluarea dspozitivelor in laborator, prestatorul are obligația inlocuirii acestora cu dispozitive din dotare pana la remedierea si punerea in funcțiune a dispozitivului MF.
3.22 | Prestatorul trebuie sa dețină Licență de funcționare I.G.P.R și să fie licențiat pentru proiectare, instalare și întreținere a sistemelor de securitate cf. Legii nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare și H.G. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare. Menționăm că este solicitată și licența pentru proiectarea sistemelor de securitate, întrucât - în cazul în care se vor solicita relocări de echipamente sau înlocuiri, va trebui întocmită actualizarea proiectului tehnic și refacerea calculelor energetice. în vederea asigurării unor servicii la cele mai înalte standarde, prestatorul va avea implementat un sistem de management al calității conform ISO 9001 - Sistemul de management al calității și ISO 27001 - Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Sistem de management al securității informației. |  | Ofertantul va avea în vedere să atașeze copii certificate ”conform cu originalul„ după următoarele documente: - Licență de funcționare IGPR - Licență pentru proiectare, instalare și întreținere a sistemelor de securitate - Certificat ISO 9001 - Certificat ISO 27001
3.23 | Prestatorul va trebui să facă dovada că deține personal calificat și avizat I.G.P.R. pentru prestarea serviciilor: minim 1 inginer sisteme de securitate - COR 215222. Prestatorul va pune la dispoziția beneficiarului, pe toată durata derulării acordului-cadru, specialiști care vor asigura derularea continuă și în bune condiții a activității de întreținere a echipamentelor. întreg personalul care asigură întreținerea va fi instruit și atestat conform reglementărilor în vigoare. |  | Ofertantul va indica personalul implicat în derularea acordului-cadru și va atașa formularului de ofertă documentele justificative privind îndeplinirea cerințelor minime din Specificațiile tehnice.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Scrisoarea de intenție și în Specificațiile tehnice;
3. Oferta este valabilă |  |  | (nu mai puțin de 30 de zile)
4. Alături de oferta de bază nu depunem ofertă alternativă.
5. Alte informații (dacă este cazul):
Data | ....../......../2022
Reprezentant împuternicit .......................... (nume şi prenume)*)
…....................... (semnătură autorizată)
*) Formularul se va transmite atât în format .pdf (asumat de reprezentantul ofertantului prin semnarea acestuia) cât și în format editabil.