## Form_of_teh-fin
OFERTANT
Operator economic: S.C. ..........................
CUI:...........................................................
Nr. ONRC: .................................................
Tel./Fax:....................................................
Cont trezorerie:.........................................
Deschis la: Trezoreria................................
Persoana desemnată pentru relația cu MF:..............................
Telefon mobil:....................................................
Formular Ofertă Tehnico-Financiară
2025_PAP_HG61_009_Aparat aer condiționat cu montaj inclus, aparate purificatoare aer și distrugător documente
Către,
MINISTERUL FINANŢELOR
Bucureşti, Bdul.Libertății, nr. 16, sector 5
1. Examinând Scrisoarea de intenție și având în vedere caietul de sarcini publicat, subsemnatul, reprezentant al ofertantului, ne oferim să livrăm produsele solicitate în cantitatea și la prețurile ofertate, după cum urmează:
Nr. crt | Produse solicitate/ Cerințe minime | UM | Cantitate | Mod de îndeplinire |  | Preţ unitar lei fără TVA | Valoare Totală
|  |  |  | DA/NU | Cod produs ofertat / Observații
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(3*6)
1 | Lot 1 | buc. | 1 |  |  |  | 0
1.1 | Aparat aer condiționat cu tehnologie inverter (cu montaj inclus) Capacitate de răcire: 18.000 BTU/ oră Capacitate de încălzire: 18.000 BTU/ oră Clasa de energie încălzire: A + Clasa de energie răcire: A ++ Freon ecologic: Da Telecomandă: Da (inclusiv bateriile necesare operării acesteia) Funcţionare silenţioasă: Da ( 25 - 46 dB ) Filtru anti-alergii: Da Regim de răcire/încălzire: Da Regim de funcţionare dezumidificare: Da Regim de ventilaţie: Da Sistem de filtrare multiplu: Da Regim automat de funcţionare: Da Timer pentru programare a timpului de funcţionare: Da Interval de funcționare incalzire/racire: - 10°C / + 43°C Lungime medie conducte (kit montaj): minim 5 metri
2 | Lot 2 | buc. | 2
2.1 | Aparat purificare aer Suprafața acoperită (m2): minim 50 m2 Flux de aer (m³/h): minim 300 m³/h Filtre: HEPA, Carbon Lampa UV: Da Umidificare: Da Ionizare: Da Panou de comanda: Digital Trepte de viteza: minim 3 Nivel zgomot (dB): maxim 60dB pe cea mai inalta treapta Set filtre rezervă/aparat: să asigure funcționarea aparatelor pe o perioadă de minim 3 ani
3 | Lot 3 | buc. | 1
3.1 | Distrugator documente Tip actionare: Automata Tip taiere: Confetti Capacitate de taiere (coli): 100 Indicator pentru cos plin: Da Sistem antiblocare: Da Volum cos: minim 35 l Nivel zgomot maxim: 55 dB
Garanția, livrarea si recepția:
Garanție si servicii în perioada de garanție - garanția echipamentelor livrate va fi asigurată având în vedere prevederile OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, precum şi prevederile prezentului Caiet de Sarcini, - garanția oferită va fi pentru o perioadă de minimum 36 de luni, începând din momentul recepției finale. - în cazul în care bunurile necesită înlocuire în perioada de garanție, ca urmare a defectării sau funcționarii neconforme cu cerințele specificate în prezentul Caiet de Sarcini, aceasta se va realiza în maximum 3 zile lucrătoare, în timpul programului de lucru, transportul de la și înapoi la achizitor intrând în sarcina furnizorului; - în cadrul termenului de garanție se asigură remedierea gratuită a defectelor apărute și reclamate de achizitor sau înlocuirea produsului cu unul similar; - garanția (reparația) va fi asigurată de către Furnizor, cu preluarea produsului defect de la sediul achizitorului, transportul produsului de la și înapoi la achizitor intrând în sarcina furnizorului. În cazul în care echipamentele necesită înlocuire în perioada de garanție, ca urmare a defectării sau funcționării neconforme cu cerințele specificate în prezentul caiet de sarcini, aceasta se va realiza în maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea către Furnizor, în timpul programului de lucru, transportul de la și înapoi la achizitor intrând în sarcina furnizorului; - echipamentele și accesoriile defecte vor fi înlocuite cu echipamente și accesorii identice sau superioare în termeni de specificații tehnice; - în perioada de garanție, toate costurile legate de înlocuirea sau repararea bunurilor, precum și de remedierea defecțiunilor cad în sarcina furnizorului (diagnosticare, transport, costuri de asigurare, taxe în vamă, manoperă pentru reparare, etc.). - după efectuarea reparației și punerea în funcțiune a echipamentului/ componentei defecte, între furnizor și achizitor se întocmește un proces-verbal de recepție. Perioada de garanție se va prelungi, pentru echipamentele (componentele) în cauză, cu durata totală a imobilizării.
Livrare Termen livrare: livrarea se va face în 15 zile de la comunicarea comenzii ferme. Livrarea va avea loc la sediul Ministerului Finanțelor din București respectiv, la sediul Unității Naționale de Coordonare (Direcția generală afaceri europene și cooperare internațională) din str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, România. Transportul bunurilor la locația specificate de achizitor se va asigura de Furnizor. Furnizorul, va prezenta, în condițiile legii, împreună cu factura următoarele documente pentru fiecare echipament livrat: • Documentele de însoțire a mărfii (factura/ aviz de însoțire a mărfii etc.) (după caz); • Certificat de garanție; • Certificate de calitate sau conformitate (după caz). Asigurarea produselor pe timpul manipulării (încărcării/ descărcării) și a transportului de la locul de origine până la locația de livrare, cade în sarcina exclusivă a furnizorului. Furnizorul se obligă să monteze produsele de la Lot 1 la sediul achizitorului din București.
Efectuarea recepției Recepția cantitativă și calitativă se efectuează de către achizitor și furnizor etapizat, după cum urmează: • Verificarea documentelor de însoțire a mărfii (factura/ aviz de însoțire a mărfii etc.); • Verificare certificat de garanție; • Verificare certificate de calitate sau conformitate; • Verificarea conformității bunurilor livrate cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini și din ofertă, prin efectuarea de inspecții. Inspecțiile din cadrul recepției vizează respectarea cerințelor caietului de sarcini și a specificațiilor producătorului (caracteristici tehnice, constructive, cerințele funcționale etc.); • Numărarea, bucată cu bucată a bunurilor livrate, verificarea aspectului exterior, a integrității fizice; • Întocmirea unui Proces Verbal de Recepție Calitativă și Cantitativă între reprezentanții părților, distinct pentru fiecare locație unde are loc livrarea, în care se va consemna îndeplinirea tuturor operațiunilor descrise mai sus. • Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge bunurile, nu va fi limitat sau amânat din cauza faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, anterior furnizării acestora la locația de livrare/instalare. • În cazul în care anumite produse nu corespund cerințelor/sunt defecte/deteriorate etc., achizitorul va respinge recepția acestora, iar furnizorul are obligația de a înlocui produsul în termen de maximum 72 de ore, fără a modifica prețul.
Modalități și condiții de plată Furnizorul va emite factură în sistemul Ro-eFactura pentru produsele livrate. Factura va avea menționat numărul comenzii, datele de emitere și de scadență ale facturii respective și va cuprinde sumele pentru produsele livrate, evidențiate conform cerințelor de mai sus, de la pct.3. Factura va fi emisă după semnarea de către achizitor a procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă, distinct pentru fiecare locație unde are loc livrarea Plata se va efectua în lei, în contul furnizorului potrivit prevederilor OUG nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2022. Pentru efectuarea plății, factura este însoțită de procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă, certificatul de garanție și de certificatul de calitate sau conformitate.
Cadrul legal care guvernează relația dintre achizitor și furnizor (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă) Ofertantul devenit furnizor are obligația de a respecta în executarea comenzii, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii Europene, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii. Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă: a) Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, b) Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, c) Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu completările și modificările ulterioare.
Modul de prezentare a propunerii tehnice 1. Propunerea tehnică se va prezenta în limba română, conform modelului din documentația de atribuire, și va fi însoțită de documentele de certificare/conformitate solicitate pentru fiecare produs. 2. Ofertanții au obligația de a elabora propunerea tehnică astfel încât să corespundă cerințelor specificate în prezentul Caiet de sarcini, cerințe care sunt considerate minimale și obligatorii. 3. Ofertele care nu îndeplinesc toate cerințele specificate în Caietul de sarcini, sau care prezintă specificații tehnice inferioare celor solicitate vor fi declarate neconforme. 4. Neîncadrarea în valorile (intervalele de valori) solicitate pentru specificațiile tehnice, precum şi neasigurarea în totalitate a condiţiilor generale şi dotărilor specifice determină, de asemenea, descalificarea şi respingerea ofertelor în cauză ca fiind neconforme. 5. Orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentului Caiet de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor (minimale) impuse de autoritatea contractantă. 6. În cazul constatării unor neconcordanțe, specificațiile oficiale ale producătorului echipamentului (valabile la data limită de depunere a ofertelor) vor fi considerate ca referință, conținutul acestora primând asupra specificațiilor tehnice prezentate de ofertant. 7. În conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, fiecare ofertant va indica, motivat, în propunerea tehnică depusă care informații sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile. Propunerea tehnică nu poate fi declarată confidențială în integralitatea acesteia.
Total (lei fără TVA) | [6 empty] | 0
Total TVA | [6 empty] | 0
TOTAL (lei cu TVA) | [6 empty] | 0
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să livrăm produsele în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Scrisoarea de intenție și în Caietul de sarcini;
3. Oferta este valabilă |  |  |  | ZILE | (nu mai putin de 30 de zile)
4. Alături de oferta de bază nu depunem ofertă alternativă.
5. Alte informații (dacă este cazul):
Data | ....../......../2025
Reprezentant împuternicit .......................... (nume şi prenume)*)
…....................... (semnătură autorizată) *) Formularul se va transmite atât în format .pdf (asumat de reprezentantul ofertantului prin semnarea acestuia) cât și în format editabil.