## Form_of_teh
OFERTANT
S.C. ..........................
Formular Ofertă Tehnică
2024_A1_057_servicii de întreținere și reparații la sistemele de control acces și pontaj amplasate în sediile Ministerului Finanțelor
Către,
MINISTERUL FINANŢELOR
Bucureşti, Bdul.Libertății, nr. 16, sector 5
1. Examinând Scrisoarea de intenție și având în vedere Specificațiile tehnice publicate, subsemnatul, reprezentant al ofertantului, ne oferim să livrăm produsele solicitate, după cum urmează:
Nr. crt | Produse solicitate/ Cerințe minime | Mod de îndeplinire
|  | DA/NU | Observații
0 | 1 | 2 | 3
1 | Serviciile de întreținere pentru echipamentele prevăzute în ANEXĂ se vor presta trimestrial și vor consta în următoarele operațiuni minime:
1.1 | Mentenanţă hardware: a) verificarea funcţionalităţii echipamentelor; b) curăţarea, gresarea şi aspirarea de praf a părţilor mecanice ale echipamentelor şi subansamblelor acestora ; c)verificarea butoanelor de deschidere în caz de urgenţă;
1.2 | Mentenanţă software: a) verificarea funcţionării sistemului de control acces; b) efectuarea salvărilor şi back-up-ului; c) verificarea comunicaţiei între calculator şi cititoarele de carduri, între centrală şi senzori, precum şi optimizarea acestora.
1.3 | d) Serviciile de întreținere vor face obiectul unui Proces Verbal de Revizie, ce va însoți factura de întreținere. e) Procesul Verbal de Revizie va fi semnat de ambele părți, respectiv din partea reprezentantului MF cât și din partea prestatorului, reprezentantul acestuia.
2 | Serviciile de reparații vor consta în următoarele operațiuni minime:
2.1 | a) operaţii de diagnosticare b) reparaţii mecanico-electrice/ electronice şi înlocuire c) orice alte operaţiuni similare d) înlocuire piese defecte
2.2 | În situații de avarii, prestatorul are obligația de a interveni în maxim 4 ore. Efectuarea reparațiilor se va realiza în conformitate cu documentația tehnică emisă de producător (fabricant).
2.3 | Prin reparații la solicitarea beneficiarului se înțelege constatarea și remedierea defecțiunii turnicheților din inox bidirecționali și a sistemului de control acces și pontaj. a) Urmare solicitării emise de beneficiar, prestatorul se va deplasa în locaţia comunicată, va depista defecţiunea şi va întocmi o Notă de constatare, imediat, ce se va semna de către reprezentantul MF care a solicitat remedierea. b) Prestatorul, în baza notei de constatare, va transmite beneficiarului în termen de 24 ore un deviz de reparaţii. c) Beneficiarul are obligaţia de a accepta/ refuza în maxim 24 ore devizul de reparaţii şi de a-l transmite/ comunica prestatorului în vederea remedierii. d)Timpul de intervenţie de la sesizarea prestatorului de către beneficiar până la iniţierea intervenţiei propriu-zise: maxim 4 ore, cu specificaţia că situaţia de nefuncţionalitate a sistemului de control acces și pontaj să se rezolve în ziua sesizării, dacă aceasta a fost anunţată în timp optim. e) Durata maximă de remediere: 48 ore de la transmiterea devizului acceptat. f) Nerespectarea timpilori de mai sus dă dreptul beneficiarului de a solicita penalități de 10 lei/ora de întârziere. g) După efectuarea reparaţiei se va întocmi Procesul verbal de recepţie semnat de ambele părţi.
2.4 | a) Prestatorul are obligaţia de a deţine un stoc minim de piese necesare remedierii în timp optim a turnicheților din inox bidirecționali și a sistemului de control acces și pontaj, nefiind permisă invocarea lipsei pieselor de schimb. b) Prestatorul se obligă ca la fiecare piesă înlocuită să acorde certificat de garanție de minim 12 luni.
2.5 | a) Beneficiarul va sesiza defecţiunile înregistrate prestatorului de servicii, acesta fiind obligat a avea un program de lucru în zilele cuprinse în intervalul luni-vineri, între orele: 8³° - 17°°. b) Prestatorul de servicii va asigura disponibilitatea intervenirii în caz de urgenţă şi în afara programului normal de lucru al beneficiarului.
2.6 | a) Reparaţiile solicitate de beneficiar se facturează în baza intervenţiei rezolvate/reparaţie ale prestatorului de servicii şi a preţurilor pieselor de schimb/consumabilelor după livrarea, montarea, testarea şi punerea în exploatare curentă. b) Contravaloarea accesoriilor şi pieselor de schimb înlocuite vor fi facturate de către prestator şi respectiv achitată de către beneficiar după livrarea, montarea, testarea şi punerea acestora în exploatare curentă – conform Procesului – verbal de recepţie. c) Prestatorul se obligă să aplice un adaos comercial de maxim 10 % peste prețul pieselor de schimb practicat de importatorul direct și să prezinte documente justificative în acest sens. d) Plata facturilor se va realiza pe baza Notelor de constatare, Devizelor de reparaţie acceptate și a Proceselor Verbale. e) Prestatorul va factura numai contravaloarea piesei, manopera de montaj fiind inclusă în prețul serviciilor de întreținere.
2.7 | a) În cazul în care defecțiunea apărută nu poate fi rezolvată la fața locului, decizia pentru trimiterea în laboratoarele prestatorului de servicii, aparţine specialiştilor prestatorului de servicii, cu acordul beneficiarului. b) Beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul specialiştilor desemnaţi de către prestatorul de servicii la locurile și încăperile unde sunt instalate echipamentele, precum și de a asigura condițiile necesare efectuării intervenției (spațiu corespunzător) în limita posibilităților. c) Beneficiarul va desemna o persoană de legătură, implicată în derularea contractului, care va comunica cu prestatorul în vederea rezolvării eficiente a problemelor tehnice care pot apărea.
2.8 | Personalul operatorului economic este supus normelor de protecţia muncii impuse la sediul autorităţii contractante, prestatorul asigurându-se pentru toate riscurile ce ar putea să apară privind personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările. Instruirea din punct de vedere al normelor de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI) şi protecţia muncii (PM) a personalului executant, precum şi supravegherea respectării acestor norme, cad în sarcina exclusivă a executantului.
2.9 | În cazul înregistrării unor situații care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului subsecvent, beneficiarul își rezervă dreptul de a reduce/suplimenta numărul de sisteme.
2.10 | a) La solicitarea operatorilor economici interesați, se poate efectua vizionarea la sediul Ministerului Finanțelor din Bdul. Libertății nr. 16, de luni până vineri în intervalul orar 10°°–12°°. b) Nevizionarea spațiilor, implicit a sistemelor de control acces de către prestator, nu îl absolvă pe acesta de remedierea și punerea în funcțiune a sistemelor, care ar putea conduce la neîndeplinirea obligațiilor contractuale.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să livrăm produsele în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Scrisoarea de intenție și în Specificațiile tehnice;
3. Oferta este valabilă |  |  | (nu mai putin de 30 de zile)
4. Alături de oferta de bază nu depunem ofertă alternativă.
5. Alte informații (dacă este cazul):
Data | ....../......../2024
Reprezentant împuternicit .......................... (nume şi prenume)*)
…....................... (semnătură autorizată)
*) Formularul se va transmite atât în format .pdf (asumat de reprezentantul ofertantului prin semnarea acestuia) cât și în format editabil.