## Form_of_teh
OFERTANT
S.C. ..........................
Formular Ofertă Tehnică
2025_A1_024 materiale pentru igienizare și alte accesorii destinate activităților de zugrăvire
Către,
MINISTERUL FINANŢELOR
Bucureşti, Bdul.Libertății, nr. 16, sector 5
1. Examinând Scrisoarea de intenție și având în vedere Specificațiile tehnice publicate, subsemnatul, reprezentant al ofertantului, ne oferim să furnizăm produsele, după cum urmează:
Nr. crt | Produse solicitate Cerințe minime | Mod de îndeplinire
|  | DA/NU | Observații
0 | 1 | 2 | 3
1. | Adeziv flexibil și rapid pentru marmură 25 kg
1.1 | Clasificare conform SR EN 12004 - C2FT
1.2 | Compoziție - Ciment alb, substanțe minerale și aditivi sintetici
1.3 | Densitate - 139 kg/dm3
1.4 | Proporție amestec - 25 kg praf/6,5-7 I apă
1.5 | Timp de maturare - 5 minute
1.6 | Timp deschis - 10 minute
1.7 | Durata de lucrabilitate - 50 minute
1.8 | Temperatura aerului și a suportului la aplicare și uscare 5°C - 3O°C
1.9 | Chituire/trafic ușor după - 3 ore
1.10 | Circulabil după - 4 ore
1.11 | Resistență la temperatură - - 30 C - 70 C
1.12 | Aderență inițială după 24 ore (SR EN 1348) - 0,58 N/mm2
1.13 | Aderență inițială după 28 zile (SR EN 1348) - > 1 N/mm
1.14 | Aderență după imersare în apă (SR EN 1348) - > 1 N/mm
1.15 | Aderență după acțiunea căldurii (SR EN 1348) - > 1 N/mm
1.16 | Aderență după îngheț-dezgheț (SR EN 1348) - >1 N/ mm
2. | Bit pentru înșurubare PH2
2.1 | Destinație recomandată: profesional
2.2 | Tip cap: PH2
2.3 | Tip prindere: Hexagonala
2.4 | Compatibilitate: masina de gaurit/insurubat, masina de insurubat
2.5 | Lungime (mm): 25
2.6 | Profil: Phillips
3. | Găleată pentru construcții, 12 L
4. | Găleată pentru construcții, 5 L
5. | Nivelă industrială cu magnet (80cm) cu 3 indicatoare
5.1 | Dimensiune: 800mm x 70mm, 1kg
5.2 | Nivela (calitate industriala)
5.3 | Categorie: Scule PROFESIONALE;
5.4 | Cadru din aluminiu pentru conditii dificile
5.5 | Grosime: 1,5 mm;
5.6 | Precizie: 0,5 mm /m
5.7 | Trei indicatoare 90°, 180°, 45°
5.8 | Doua suprafete frezate;
5.9 | Maner din cauciuc adaptat la forma mainii;
5.10 | Capace de capat anti-soc
5.11 | Ambalaj: folie vidata
6. | Chit de rosturi pentru marmură 4kg
6.1 | Bază: mortar de ciment
6.2 | Culoare: albă
6.3 | Necesar de apă: 1,30 kg/sac de 4 kg
6.4 | Greutate aparentă mortar uscat: 0,92 ± 0,10 kg/l
6.5 | Greutate aparentă mortar umed: 1,75 ± 0,10 kg/l
6.6 | Temperatură de aplicare: de la +5ºC la + 35ºC
6.7 | Rezistenţă la frecare: ≤ 1000 mm3
6.8 | Rezistenţă la compresiune după:
6.9 | • 28 zile: 30,00 N/mm2
6.10 | • 25 cicluri de îngheţ-dezgheţ: 27,00 N/mm2
6.11 | Rezistenţă la încovoiere după:
6.12 | • 28 zile: 9,00 N/mm2
6.13 | • 25 cicluri de îngheţ-dezgheţ: 8,00 N/mm2
6.14 | Contracţie de priză: ≤ 3 mm/m
6.15 | Absorbţie de apă:
6.16 | • după 30 min: ≤ 2 g
6.17 | • după 240 min: ≤ 5 g
6.18 | Ambalaj: 4kg
7. | Set 2 Curele, Ham pentru 2 Persoane pentru Ridicare si Transport Greutati, Mobila si Electrocasnice, Rezistenta 900Kg
7.1 | Specificații tehnice
7.2 | Fabricate din nailon
7.3 | Rezistență ridicată
7.4 | Evita leziuni ale spatelui
7.5 | Greutate max. suportată: 900 kg
7.6 | Include 2 curele
7.7 | Lungimea x lățimea aprox. fiecărei curele: 270 x 5 cm
7.8 | Garanție minimum 24 luni.
8. | Set de suporti pentru ridicat/mutat mobila grea 5 piese
8.1 | Greutate maxima de transport: 150 kg
8.2 | Roti cu cerc de rotire: 360°
8.3 | Dimensiunea liftului: 35 x 7 cm
8.4 | Dimensiuni platou: 23 x 17 x 17 cm
8.5 | Garanție minimum 24 luni.
9. | Trafalet fir bumbac, rolă de 150mm
10. | Trafalet, fir bumbac, rola de 180 mm
11. | Trafalet, fir bumbac, rola de 250 mm
12. | Trafalet, poliacril, rola de 100 mm
13. | Grătar pvc 270 mm x 310 mm
14. | Grătar pvc 200 mm x 240 mm
15. | Prelungitor telescopic lungime 3 m din duraluminiu
16. | Bandă mascare hârtie 48 mm
17. | Șurub autofiletant rigips 3,5 mm x 2,5 mm - 1000 buc.
18. | Pensulă păr natural 20 mm mâner lemn/plastic
19. | Pensulă păr natural 40 mm mâner lemn/plastic
20. | Pensulă păr natural 60 mm mâner lemn/plastic
21. | Pensulă păr natural 70 mm mâner lemn/plastic
22. | Pensulă păr natural 100 mm mâner lemn/plastic
23. | Șpaclu inox 120 mm mâner cauciucat
24. | Șpaclu inox 100 mm mâner cauciucat
25. | Șpaclu inox 80 mm mâner cauciucat
26. | Șpaclu inox 60 mm mâner cauciucat
27. | Șpaclu inox 40 mm mâner cauciucat
28. | Șpaclu inox 20 mm mâner cauciucat
29. | Cutter metalic profesional 18mm, incl. 8 lame de schimb
29.1 | Tip produs: Cuţit
29.2 | Tip lama: Lamă casabilă
29.3 | Material lama: Oţel
29.4 | Material mâner: Metal, Plastic
29.5 | Lungime lama: 110 mm
29.6 | Lungime totală: 158 mm
29.7 | Funcţii: Lamă retractabilă, Lamă casabilă
29.8 | Inclus în pachetul livrat: magazie cu 8 lame de schimb
30. | Șlefuitor cu maner, platic/metal, 230 x 80 mm
30.1 | Tip produs Masina razuit tapet si vopsea
30.2 | Tip utilizare Pentru razuire
30.3 | Descriere Aparat de slefuit manual cu maner
30.4 | Dimensiuni produs (mm) 230 x 80
30.5 | Material produs Plastic / Metal
30.6 | Sistem prindere Piuliță future
31. | Șmirghel hârtie abrazivă P80
32. | Șmirghel hârtie abrazivă P100
33. | Șmirghel hârtie abrazivă P120
34. | Pensulă păr natural pentru calorifer 35 mm
35. | Folie protecție mobilier min 50mp acoperire
36. | Vopsea superlavabilă albă pentru interior 15 l + amorsă 4l
36.1 | Densitate, g/cm³ 1,57 – 1,6
36.2 | COV Subcategorie produs: „ Acoperiri mate pentru pereti interiori si tavane”
36.3 | Valoare limita maxima COV, g/l: 30 (2010)
36.4 | Continutul maxim de COV al produsului in starea gata pentru utilizare, g/l: 25.
36.5 | Culoare: alb
36.6 | Uscare la atingere 30 min
36.7 | Uscare pentru reacoperire, 20°C 6 ore
36.8 | Uscare totală, 20°C 24 ore
36.9 | Cantitate: cutie 15 litri
37. | Vopsea superlavabilă pentru interior cu ioni de argint albă 17,5 l
37.1 | Aspect: lichid oomogen, tixotrop, fără impurități
37.2 | Densitate (23±0.5) °C g/cm3: 1,64 +-0,04
37.3 | Finețe frecare µm:100
37.4 | Conține substasnțe nevolatile (1g/Ø50mm, 1250C %: 64+-1
37.5 | Vâscozitate Brookfield, (23±0.5°C, rotor 6, 100 rpm) mPa.s: 3000-5000
37.6 | pH min: 8,5
37.7 | Aspect peliculă: neted, mat
37.8 | Ambalaj: 17,5 l
Livrare, ambalare, transport și asigurare pe durata transportului
Termenul de livrare este de 10 zile lucrătoare de la transmiterea comenzii ferme.
Un produs este considerat livrat când produsul/echipamentul este acceptat de achizitor.
Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de achizitor pentru fiecare produs în parte, furnizorul fiind responsabil pentru transportul și manevrarea produselor. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.
Furnizorul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.
Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului, furnizorul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.
Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a furnizorului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.
Livrarea se va face la destinație și va fi subiectul unei recepții cantitative (de structură și de integritate) și a uneia calitative (în condiții normale de exploatare).
La livrare, în condițiile legii, furnizorul va prezenta următoarele:
i. descrierea tehnică a echipamentelor;
ii. certificat de garanție tehnică de la producător/ furnizor/ distribuitor;
iii. certificat de calitate/ conformitate;
Furnizorul este responsabil pentru livrarea în termenul solicitat și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.
Destinația produselor: Sediul achizitorului (Ministerul Finanțelor) Str. Apolodor nr.17, Sector 5, București.
Furnizorul va asigura și gestiona, pe cheltuiala sa, transportul/livrarea produselor la sediul indicat.
Garanția
Perioada de garanţie acordată produselor, (acolo unde nu se impune un anumit termen de garanţie) este cea conform legilor în vigoare.
Achizitorul poate respinge lotul de produse dacă la recepția calitativă constată că maxim 10 % din produsele inspectate din punct de vedere calitativ nu corespund caracteristicilor tehnice solicitate de achizitor și asumate de ofertant prin depunerea ofertei.
Achizitorul îşi rezervă dreptul de a efectua periodic, pe perioada de derulare a contractului, analiza privind calitatea produsului, la un laborator neutru specializat. Probele supuse analizelor de laborator vor fi prelevate prin sondaj.
Achizitorul are dreptul de a notifica furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.
La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea sau de a înlocui produsul în termen de 5 zile calendaristice, fără costuri suplimentare pentru achizitor.
În cazul în care furnizorul, după ce a fost înștiințat cu privire la apariția unei defecțiuni în perioada de garanție, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuiala furnizorului.
Recepția
Recepția cantitativă și calitativă va fi făcută la destinație, în ziua livrării produselor contractate.
Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge produsele, nu va fi limitat sau amânat din cauza faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, anterior furnizării acestora la locul de livrare.
Dacă în cadrul recepției se constată că nu a fost livrată întreaga cantitate, nu respectă în totalitate uniformitatea componentelor sau integritatea lor sau nu respectă specificațiile tehnice prevăzute în propunerea tehnică, atunci furnizorul va fi obligat să remedieze neconformitățile în decurs de maximum 5 zile lucrătoare de la constatarea lor.
Modalități și condiții de plată
Furnizorul va emite factură în sistemul Ro-eFactura pentru produsele livrate. Factura va avea menționat numărul comenzii ferme. Factura va fi emisă după semnarea de către achizitor a procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă, acceptat, după livrare. Plata se va efectua în lei, în contul furnizorului, în baza facturii fiscale emise în sistemul Ro-eFactura, potrivit prevederilor OUG nr. 120/2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2022, însoțită de procesul-verbal de recepție, de certificatul de garanție și de certificatul de calitate sau conformitate.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să livrăm produsele în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Scrisoarea de intenție și în Specificațiile tehnice;
3. Oferta este valabilă |  |  | (nu mai putin de 60 de zile)
4. Alături de oferta de bază nu depunem ofertă alternativă.
5. Alte informații (dacă este cazul):
Data | ....../......../2025
Reprezentant împuternicit .......................... (nume şi prenume)*)
…....................... (semnătură autorizată)
*) Formularul se va transmite atât în format .pdf (asumat de reprezentantul ofertantului prin semnarea acestuia) cât și în format editabil.