## Form_of_teh
OFERTANT
S.C. ..........................
Formular Ofertă Tehnică
Achiziția de servicii de întreținere tehnică a sistemului de securitate fizică a spațiilor incluse în zonele de securitate din cadrul Ministerului Finanțelor 2025_A1_016
Către,
MINISTERUL FINANŢELOR
Bucureşti, Bdul.Libertății, nr. 16, sector 5
1. Examinând Scrisoarea de intenție și având în vedere Caietul de sarcini publicat, subsemnatul, reprezentant al ofertantului, ne oferim să prestăm serviciile solicitate, după cum urmează:
Nr. crt | Servicii solicitate/ Cerințe minime | Mod de îndeplinire
|  | DA/NU | Observații
0 | 1 | 2 | 3
1 | Revizii tehnice
1.1 | Prestatorul va asigura reviziile tehnice pentru toate sistemele detaliate în Caietul de sarcini la capitolul 3 - Descrierea sistemelor (pag. 3-14), respectiv : A. Sistem de securitate fizică și de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu instalat în bulevardul Mircea Vodă nr. 34, sector 3, București și B. Sistem de securitate fizică și de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu instalat în bulevardul Libertății nr.16, sector 5, București Reviziile tehnice periodice au ca scop verificarea caracteristicilor constructive ale echipamentelor şi menţinerea parametrilor de funcţionare precizaţi de fabricant. Reviziile tehnice periodice se execută lunar, în locul de dispunere al echipamentelor, după un program stabilit de comun acord sau de câte ori este nevoie.
1.2 | Reviziile tehnice periodice vor consta în:
a. | verificarea funcţionării indicatoarelor, semnalizărilor optice/acustice la alarmă şi defecte a sistemului de detecţie a efracţiei, precum şi reglarea, ajustarea, configurarea acestora
b. | verificarea funcţionării indicatoarelor, semnalizărilor optice/acustice la alarmă şi defecte ale sistemului de detecţie și semnalizare a incediului, precum şi reglarea, ajustarea, configurarea acestora
c. | verificarea funcţionării înregistratorului digital (DVR), a camerelor video şi a celorlalte echipamente componente ale sistemului de supraveghere video, precum şi reglarea, ajustarea, configurarea, repoziţionarea acestora
d. | verificarea calităţii şi continuităţii înregistrărilor digitale stocate, calitatea imaginilor afişate pe monitoarele sistemului de supraveghere video
e. | verificarea funcţionării contactelor de forţă şi ale amortizoarelor hidraulice instalate pe uşile de acces, reglarea, ajustarea, configurarea, repoziţionarea acestora
f. | verificarea stării de integritate a cablurilor, traseelor de protecţie a cablurilor, dozelor de conexiuni, dispozitivelor de izolare, a sirenelor de alarmare şi remedierea defecţiunilor constatate
g. | verificarea funcţionării surselor de alimentare obişnuite şi/sau neîntreruptibile (UPS)
h. | întreţinerea curentă a centralelor de semnalizare prin verificarea stării plăcilor electronice, circuitelor şi contactelor, curăţirea prafului şi impurităţilor
i. | alte lucrări de întreţinere generală a elementelor din compunerea sistemului.
1.3 | Fiecare revizie tehnică va fi consemnată într-o fişă/registru de intervenţii semnată de prestator şi de un reprezentant al beneficiarului, în care se va specifica: a.locul de dispunere b.data reviziei c.denumirea, modelul şi seria echipamentelor d.operaţiile executate e.constatări (cauzele problemelor şi recomandări pentru remedierea acestora)
2 | Intervenţii în caz de defecţiune
2.1 | Intervenţiile în caz de defecţiune se execută la cererea Beneficiarului, ori de câte ori este nevoie, în termen de maxim 4 ore de la comunicare şi cuprind operaţii de diagnosticare, configurare, reparaţii mecanice/electrice şi/sau înlocuirea pieselor/componentelor defecte, astfel încât sistemul să funcţioneze la parametri normali.
2.2 | Solicitările de intervenţie se vor transmite Prestatorului prin telefon, fax sau e-mail şi vor conţine următoarele informaţii: locul de dispunere, denumirea echipamentului, scurtă descriere a defectului/anomaliei, persoana şi modalităţile de contact.
2.3 | Fiecare intervenţie va fi consemnată într-o fişă/registru de intervenţii semnată de Prestator şi de un reprezentant al Beneficiarului, în care se va specifica: a.locul de dispunere b.data şi ora solicitării intervenţiei, data şi ora finalizării/remedierii intervenţiei c.denumirea, modelul şi seria echipamentului supus intervenţiei d.operaţiile executate şi piesele/componentele defecte care au fost sau vor fi înlocuite
3 | Asigurarea cu piese/componente de schimb
3.1 | Aprovizionarea cu piese/componente de schimb pentru intervenţiile în caz de defecţiune se face de către prestator în maxim 24 de ore de la constatare. În cazul în care piesele de schimb nu pot fi livrate în termenul de 24 de ore, prestatorul va anunţa beneficiarul data la care se efectuează livrarea, dar nu mai târziu de 10 zile calendaristice.
3.2 | Prestatorul va asigura, pe întreaga perioadă de desfăşurare a contractului, piese/componente de schimb cu caracteristici similare sau superioare celor existente, contra cost.
3.3 | Costul pieselor/componentelor înlocuite este decontat de către beneficiar, iar montarea acestora se va face gratuit de către prestator. Contravaloarea pieselor de schimb consumate în procesul de reparații se va suporta de către Beneficiar, iar manopera este suportată de către Prestator în baza abonamentului lunar de întreținere.
3.4 | Prestatorul se obligă să aplice un adaos comercial de maximum 10% adăugat la prețul pieselor de schimb și să prezinte documente justificative în acest sens.
3.5 | Perioada de garanţie, oferită de prestator la intervenţiile în caz de defecţiune, va fi de minim 12 luni pentru lucrările efectuate, iar pentru piesele/componentele înlocuite garanţia va fi de minimum 24 de luni.
4 | Desfăşurarea activităţii
4.1 | Serviciile de întreţinere şi menţinere a stării de funcţionare se vor desfăşura numai în locul de dispunere al echipamentelor, în timpul programului normal de lucru al instituţiei şi se vor realiza de personal instruit şi abilitat în acest sens.
4.2 | Materialele utilizate în activitatea de întreţinere tehnică şi/sau reparaţii (truse, scule, dispozitive, verificatoare etc.) se asigură în totalitate de către Prestator şi sunt incluse în suma ce reprezintă costul lunar al contractului.
4.3 | De asemenea, Prestatorul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea la sediul Beneficiarului a personalului de specialitate desemnat pentru efectuarea întreţinerilor tehnice şi intervenţiilor.
5 | Condiţii de plată
5.1 | Plata se va face în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 72/2013, după semnarea de către ambele părţi a procesului-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă, în baza facturii fiscale emisă de Prestator.
6 | Condiții privind securitatea informațiilor vehiculate în cadrul contractului
6.1 | a) în vederea prestării serviciilor ofertantul declarat câștigător trebuie să întreprindă demersurile legale în conformitate cu prevederile art. 212 din Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin H.G. nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: „După adjudecarea contractului clasificat, contractantul are obligația de a informa ORNISS, în vederea inițierii procedurii de obținere a certificatului de securitate industrială ”, de nivel strict secret de importanță deosebită (SSID).
6.2 | b) de asemenea în conformitate cu prevederile art. 213 din Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin H.G. nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare, Contractul în care sunt gestionate informații clasificate va putea fi pus în executare numai în condițiile în care: 1) ORNISS a emis certificatul de securitate industrială; 2) au fost eliberate certificate de securitate sau autorizații de acces pentru persoanele care, în îndeplinirea sarcinilor ce le revin, necesită acces la informații secrete de stat, nivel SSID; 3) personalul autorizat pentru acces la informații clasificate nivel SSID al contractantului a fost instruit asupra reglementărilor de securitate industrială de către structura/funcționarul de securitate și a semnat fișa individuală de pregătire.
6.3 | c) dacă ofertantul declarat câștigător nu obține certificatul de securitate industrială contractul se anulează de drept;
6.4 | d) îndeplinirea obiectului contractului nu presupune stocarea informațiilor clasificate la sediul ofertantului declarat câștigător, în format letric sau electronic;
6.5 | e) pe perioada elaborării ofertelor nu sunt vehiculate informații clasificate și nu este necesar accesul ofertanților în locația în care este amplasat sistemul de securitate fizică și de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu;
7 | Condiţii de participare
7.1 | Oferta tehnico-financiară elaborată de ofertant trebuie să fie însoţită obligatoriu de următoarele documente:
a. | Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (valabil la data depunerii ofertei) care să certifice faptul că societatea comercială aparţine categoriei profesionale impuse de îndeplinirea contractului, (copie cu menţiunea „conform cu originalul”, semnată şi parafată);
b. | Document (licenţă, atestat, autorizaţie) emis de Inspectoratul General al Poliţei Române (valabil la data depunerii ofertei) prin care se dovedeşte faptul că ofertantul este autorizat/atestat să presteze serviciile care fac obiectul achiziţiei. (copie cu menţiunea „conform cu originalul”, semnată şi parafată);
c. | Dovada că dispune de personal specializat pentru activitatea de service. Cerinţă obligatorie, minimum 2 persoane autorizate pentru intervenţii tehnice la sediul contractorului. (CV pentru persoana desemnată pe contract şi cursuri de specialitate „inginer sisteme de securitate” – COR 215222);
d. | Declaraţie pe propria răspundere privind condiţiile de muncă şi protecţia muncii. Declaraţie prin care ofertantul să dovedească faptul că la elaborarea ofertei a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii care sunt în vigoare la nivel naţional, precum şi că le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului;
e. | Documente emise de organisme acreditate care confirmă certificarea privind implementarea standardelor internaţionale ISO-9001:2000, ISO-14001:2005. (copie cu menţiunea „conform cu originalul”, semnată şi parafată);
Notă: În procesul de elaborare a ofertei nu este necesară vizitarea locației întrucât caietul de sarcini cuprinde descrierea sistemelor ce fac obiectul serviciilor la capitolul 3 (pag. 3-14).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Scrisoarea de intenție și în Caietul de sarcini;
3. Oferta este valabilă |  |  | (nu mai putin de 60 de zile)
4. Alături de oferta de bază nu depunem ofertă alternativă.
5. Alte informații (dacă este cazul):
Data ....../......../2025
Reprezentant împuternicit .......................... (nume şi prenume)*)
…....................... (semnătură autorizată)
*) Formularul se va transmite atât în format .pdf (asumat de reprezentantul ofertantului prin semnarea acestuia) cât și în format editabil.