## Form_of_teh
OFERTANT
S.C. ..........................
Formular Ofertă Tehnică
2025_A1_ 042_Servicii de întreținere și reparații pentru tablourile electrice
Către,
MINISTERUL FINANŢELOR
Bucureşti, Bdul.Libertății, nr. 16, sector 5
1. Examinând Scrisoarea de intenție și având în vedere Specificațiile tehnice publicate, subsemnatul, reprezentant al ofertantului, ne oferim să livrăm produsele solicitate și să prestăm serviciile, după cum urmează:
Nr. crt | Servicii solicitate/ Cerințe minime | Mod de îndeplinire
|  | DA/NU | Observații
0 | 1 | 2 | 3
1. | Serviciile de întreținere se vor presta semestrial și vor consta în următoarele operații:
1.1 | Verificarea funcționalității tablourilor electrice
1.2 | Verificarea funcționalității sursei neîntreruptibile
1.3 | Examinarea circuitelor din tablourile electrice pentru eventuale semne de supraîncălziri, întreruperi de circulație sau alte tipuri de defecțiuni
1.4 | Verificarea modului de funcționare a siguranțelor
1.5 | Verificarea și curățarea aparaturii, a contactelor, etc,
1.6 | Verificări PRAM care se vor face cu un aparat special, (verificat metrologic), de două ori pe an (o dată pe timp uscat și o dată pe timp umed), cu emiterea de buletine recunoscute de Protecția Muncii, Protecția Consumatorilor și Inspectoratul pentru Situații de Urgență atât pentru instalația de împământare cât și pentru paratrăsnete
1.7 | Eliberarea de rapoarte de încercări pentru instalațiile și echipamentele verificate.
1.8 | Serviciile de întreţinere vor face obiectul unui Raport de Service semestrial ce va însoţi factura de întreţinere.
2. | Serviciile de reparații se vor presta ca urmare a constatării unei defecțiuni la efectuarea întreținerii semestriale sau la cererea beneficiarului și vor consta în următoarele:
2.1 | operaţii de diagnosticare;
2.2 | operaţii de diagnosticare;
2.3 | înlocuire piese de schimb, inclusiv valoarea acestora;
2.4 | testarea și punerea în exploatare.
2.5 | Efectuarea reparaţiilor se va realiza în conformitate cu documentaţia tehnică emisă de producător (fabricant).
2.6 | Urmare solicitării emise de beneficiar, prestatorul se va deplasa la sediul Ministerului Finanțelor, va depista defecţiunea şi va întocmi o Notă de constatare ce se va semna de către reprezentantul MF.
2.7 | Prestatorul, în baza notei de constatare, va transmite beneficiarului în termen de 24 ore un deviz de reparaţii.
2.8 | Beneficiarul are obligaţia de a accepta/ refuza în maxim 24 ore devizul de reparaţii şi de a îl transmite/ comunica prestatorului în vederea remedierii.
2.9 | Timpul de intervenţie de la sesizarea prestatorului până la iniţierea intervenţiei propriu-zise : maxim 4 ore, cu specificaţia că situaţia de nefuncţionalitate a echipamentului să se rezolve în ziua sesizării.
2.10 | După efectuarea reparaţiei se va întocmi Procesul verbal de recepţie semnat de ambele părţi, respectiv din partea reprezentantului MF, iar din partea prestatorului reprezentantul acestuia.
2.11 | Având în vedere faptul că echipamentele ce fac obiectul specificațiilor tehnice au o vechime de peste 5 ani, prestatorul are obligaţia de a deţine un stoc minim de piese necesare remedierii oricărei defecțiuni, nefiind permisă invocarea lipsei pieselor de schimb.
2.12 | Reparaţiile solicitate de beneficiar se facturează în baza tarifelor prestatorului de servicii şi preţurilor pieselor de schimb/consumabilelor.
2.13 | Serviciile de întreținere semestrială se vor efectua în timpul programului de lucru al beneficiarului, respectiv în zilele cuprinse în intervalul luni-joi, între orele 830 - 17°°, vineri între orele 830 – 1430.
2.14 | Prestatorul de servicii va asigura disponibilitatea intervenirii în caz de urgenţă şi în afara programului normal de lucru al beneficiarului. , În acest sens se impune ca Prestatorul să dispună de o linie telefonică tip „Call center – 24/7” și de personal disponibil acestui tip de intervenție.
2.15 | Cheltuielile de deplasare cad în sarcina prestatorului de servicii.
2.16 | Contravaloarea accesoriilor şi pieselor de schimb înlocuite vor fi facturate de către prestator şi respectiv achitată de către beneficiar după livrarea, montarea, testarea şi punerea acestora în exploatare curentă – conform Procesului – verbal de recepţie.
2.17 | Prestatorul se obligă să aplice un adaos comercial de maxim 10% peste prețul pieselor de schimb practicat de importatorul direct și să prezinte documente justificative în acest sens.
2.18 | Plata facturilor se va realiza pe baza Notelor de constatare, a Proceselor Verbale şi a Devizelor de reparaţie acceptate.
2.19 | Prestatorul va factura numai contravaloarea piesei, manopera de montaj fiind inclusă în valoarea serviciilor de întreținere.
2.20 | Pentru reparațiile efectuate prestatorul va acorda minimum 12 luni garanție pentru manoperă și minimum 24 de luni la piesele înlocuite.
2.21 | Pentru piesele înlocuite se vor prezenta certificate de calitate, Piesele vor fi noi, originale sau compatibile, certificate de producător.
2.22 | Beneficiarul are obligația de a asigura accesul specialiştilor desemnaţi de către prestatorul de servicii la locul unde este instalat echipamentul, precum și de a asigura condițiile necesare efectuării intervenției.
2.23 | În vederea dovedirii capacității de a efectua serviciile solicitate, Prestatorul va prezenta pentru personalul propus autorizații emise de ANRE pentru instalații de medie tensiune și certificate/atestate de calificare în automatizări la nivelul de complexitate a instalației supuse mentenanței.
2.24 | Prestatorul prin personalul utilizat nu va aduce modificări instalației electrice, iar dacă acestea se dovedesc a fi necesare, va solicita acordul beneficiarului și își va asuma modificarea/completarea schemelor electrice și va obține avizele/autorizațiile necesare, dacă este cazul.
2.25 | În vederea evitării copierii sau înstrăinării documentației tehnice a echipamentelor supuse serviciilor de mentenanță, Prestatorul va avea acces la aceasta doar în incinta sediului MFP. În acest sens prestatorul va semna un acord de confidențialitate a informațiilor pe care le obține de la beneficiar.
2.26 | Pentru echipamentele la care legislația o impune, prestatorul va completa la zi cărțile de service/revizii periodice.
2.27 | Beneficiarul va desemna o persoană de legătură, implicată în derularea contractului, care va comunica cu prestatorul în vederea rezolvării eficiente a problemelor tehnice care pot apărea.
2.28 | Personalul operatorului economic este supus normelor de protecţia muncii impuse la sediul autorităţii contractante, prestatorul asigurându-se pentru toate riscurile ce ar putea să apară privind personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările. Instruirea din punct de vedere al normelor de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI) şi protecţia muncii (PM) a personalului executant, precum şi supravegherea respectării acestor norme, cad în sarcina exclusivă a executantului.
2.29 | Promitentul-prestator are obligația de a prezenta, cel târziu la data semnării contractelor subsecvente, copii după contractele de muncă ale persoanelor impicate în derularea contractelor, dovada înregistrării în REVISAL a contractelor de muncă pentru personalul autorizat.
2.30 | La solicitarea operatorilor economici interesaţi, se poate efectua vizionarea la sediul Ministerului Finanţelor din Bd. Libertății nr. 16, sector 5, de luni până joi în intervalul orar 09°° – 16°° şi vineri între orele 09°° – 13°°.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să livrăm produsele și să prestăm serviciile în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Scrisoarea de intenție și în Specificațiile tehnice;
3. Oferta este valabilă |  |  | (nu mai putin de 30 de zile)
4. Alături de oferta de bază nu depunem ofertă alternativă.
5. Alte informații (dacă este cazul):
Data | ....../......../2025
Reprezentant împuternicit .......................... (nume şi prenume)*)
…....................... (semnătură autorizată)
*) Formularul se va transmite atât în format .pdf (asumat de reprezentantul ofertantului prin semnarea acestuia) cât și în format editabil.