## Form_of_teh
OFERTANT
S.C. ..........................
Formular Ofertă Tehnică
2025_A1_049 - Servicii de reparație a unității de climatizare AC1 Emerson M58UF S/N 8229890004 din spațiile tehnice ale Centrului de Date Secundar
Către,
MINISTERUL FINANŢELOR
Bucureşti, Bdul.Libertății, nr. 16, sector 5
1. Examinând Scrisoarea de intenție și având în vedere Specificațiile tehnice publicate, subsemnatul, reprezentant al ofertantului, ne oferim să livrăm produsul solicitat și să prestăm serviciile, după cum urmează:
Nr. cap | Produse solicitate/ Cerințe minime | Mod de îndeplinire
|  | DA/NU | Observații
0 | 1 | 2 | 3
1 | 2.Obiectul achiziției: servicii de reparație a unității de climatizare AC1 Emerson M58UF S/N 8229890004 din spațiile tehnice ale Centrului de Date Secundar - 1 pachet servicii conținând următoarele produse și servicii: 1.Manopera diagnosticare echipament Emerson M58UF, S/N 8229890004 - 1 buc 2.Modul de control UE, REGUL.SPEED PXDM 10, 304582 -1 buc 3.Manopera înlocuire modul+probe - 1 buc
2 | 3.Amplasamentul: Ministerul Finanțelor - Centrul de Date Secundar, Brașov. Adresa exactă se comunică operatorului economic.
3 | 5.Caracteristici tehnice: -1 unitate de climatizare Emerson model M58UF001
4 | 6.Servicii ce urmează a fi realizate: Servicii de diagnosticare și reparație pentru următoarele echipamente: - Emerson model M58UF001, cantitate : 1 buc. Serviciile se vor executa la sediul achizitorului din Brașov.
5 | 7. Condiții privind exigențele de performanță și de asigurare a calității pentru operatorul economic. Operatorul economic trebuie să fie autorizat pentru prestarea de servicii de revizie:
6 | Frigotehnist autorizat AGFR - minim două autorizații valabile la data depunerii ofertei și pe toată durata de prestare a serviciilor în copie certificată pentru conformitate de către reprezentantul legal al operatorului economic, certificatul de atestare a sistemului de management al calității emis de un organism abilitat în domeniu, copie certificată pentru conformitate de către reprezentantul legal al operatorului economic;
7 | •Documente - de exemplu contracte, sau similar - care să ateste experiența similară de reparații a aparatelor de aer condiționat, aparate frigorifice, echipamente cu freon sau agent frigorific.
8 | •Prestatorul este obligat să aibă efectuat instructajul în domeniul securității și protecției muncii, precum și în domeniul medicinii muncii, la tot personalul angajat în derularea contractului, pe toată durata de valabilitate a acestuia.
9 | •Conform prevederilor regulamentelor europene CE 517/2014, 303/2008,1005/2009 precum și a Ordinului Ministrului Mediului și Pădurilor numărul 2682/09.11.2011, toate lucrările la aparatele de aer condiționat cuprinse în acest caiet de sarcini respectiv toate lucrările de instalare, întreținere și reparații, garanție, detectare scurgeri - control etanșeitate și eventual recuperare/reutilizare de agent frigorific ce conțin gaze fluourate trebuie să se execute numai de către societăți certificate și personal calificat certificate special pentru aceste operații.
10 | •Certificatul de Calificare Profesională a personalului care asigură serviciile trebuie să fie obținut în urma unui curs generic de frigotehnist, într-un centru de instruire acreditat în baza ordinului Ministrului Mediului și Pădurilor numărul 2682/09.11.2011.
11 | 8.Garanția serviciilor Serviciile de diagnosticare și reparații vor fi făcute în baza unui deviz detaliat, aprobat de beneficiar, ce va cuprinde minimum următoarele elemente: denumire repere, cantități, valori, manoperă, garanție etc. Garanția pentru piesele/subansamble înlocuite va fi de minimum 6 luni de la data efectuării remedierii defectelor.
12 | 9. Recepție Beneficiarul se obligă să recepționeze serviciile prestate conform prevederilor contractuale și să plătească prețul convenit pentru serviciile prestate. Beneficiarul, prin reprezentanții săi, va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din contract. Recepția se va finaliza prin încheierea unui proces verbal de recepție cantitativă și calitativă, semnat de beneficiar fără obiecțiuni. Prestatorul va semna procesul verbal pentru luare la cunoștință.
13 | 10. Condiții de plată Beneficiarul se obligă să recepționeze serviciile prestate conform prevederilor contractuale și să plătească prețul convenit prin contract pentru serviciile prestate. Beneficiarul are obligația de a efectua plata, prin virament (ordin de plată), în contul operatorului economic deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică, în baza, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, cu modificările și completările ulterioare. Plata se va efectua în lei, în contul operatorului economic, în baza facturii fiscale emise în sistemul RO-eFactura potrivit prevederilor OUG nr. 120/2021 aprobată cu modificări de Legea nr. 139/2022, însoțită de Procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă, semnat de beneficiar fără observații.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să livrăm produsele și să prestăm serviciile în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Scrisoarea de intenție și în Specificațiile tehnice;
3. Oferta este valabilă |  |  | (nu mai putin de 90 de zile)
4. Alături de oferta de bază nu depunem ofertă alternativă.
5. Alte informații (dacă este cazul):
Data | ....../......../2025
Reprezentant împuternicit .......................... (nume şi prenume)*)
…....................... (semnătură autorizată)
*) Formularul se va transmite atât în format .pdf (asumat de reprezentantul ofertantului prin semnarea acestuia) cât și în format editabil.